Опросный лист для заказа ячеек 6/10 кВ

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик, контактные данные |  |
| 3 | Проектная организация, контактные данные |  |
| 4 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6 | Ток термической стойкости, кА |  |
| 7 | Тип ячеек (К-132, К-128, К-129, другие) |  |
| 8 | Номер ячейки по плану расположения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Назначение ячейки (ввод, отх. линия, ТН, ТСН, СВ, СР и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Принципиальная электрическая схема главных цепей (при наличии однолинейной электрической схемы заполнение данной графы необязательно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Силовой выключатель | Тип (вакуумный, элегазовый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток отключения (I кз), кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные блок-контакты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромоторный привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расцепитель минимального напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разъединитель | Номинальный ток ВН/разъединителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромоторный привод ВН/разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные блок-контакты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор тока нулевой последовательности, кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тип и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Измерительные трансформаторы тока | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэфф. трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Измерительные трансформаторы напряжения | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обм. II | Мощность, VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обм. III | Мощность, VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Предохранитель | Номинальный ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | Переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Микропроцессорные устройства защиты | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции защиты (в кодах ANSI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канал выхода в систему ТМ, RS485, ВОЛС) |  |
| 22 | Счетчик электроэнергии, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Учет коммерческий/технический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Амперметр (количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вольтметр (количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обогрев шкафов, да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Индикатор высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мнемосхема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Алгоритм работы АВР:

- Рабочий-резервный ввод

- Ввод-секционный выключатель

- Рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

- Наличие схемы восстановления нормального режима

Приложения к опросному листу:

Приложение № 1: однолинейная схема;

Приложение № 2:

ЗАКАЗЧИК: _______________________________________                           ____________________		____________________

должность						подпись (расшифровка)			дата