Бланк заказа РУ НН

| Опрос параметров | Ненужное зачеркнуть и проставить значение |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Тип РУ НН | ШНН | ШРНН (OETL) |
| Номинальный ток вводного выключателя нагрузки, А | 1200 1800 2400 | 1250 2500 |
| Номинальный ток секционного выключателя нагрузки, А | 1200 1800 | 1250 1600 |
| Количество отходящих линий (фидеров) | 10, 12, 14, 16 | 10, 12, 14, 16 |
| Тип фидера |  | АВВ XLBM3-1р АВВ XLBM3-3р АРС-03/630-1-М2 АРС-03/630-6-М2 другой аналог |
| Ток плавкой вставки (расписать по секциям, max. – 630А) | I секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие автоматического выключателя 100 А, для питания собственных нужд | ДА | НЕТ |
| Наличие автоматического выключателя 4 А, для питания шкафа АВР-10 | ДА | НЕТ |
| Дополнительная комплектация |  |
| Способ доставки | а/т МОСЭЛЕКТРО | Ж/Д | самовывоз |

Примечание.

- Возможна организация общего коммерческого учета;

- Возможно изготовление РУ НН  с пофидерным учетом;

- В РУ НН ШРНН (OETL) возможно увеличение количества отходящих фидеров до 20 с применением фидера номинальным током 160 А.

ЗАКАЗЧИК: ____________________           _______________________	____________________

должность		       подпись (расшифровка)		дата